## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Арсеньево, Болотово, Островки, Шушково, Минино | деревни | VS006-2100094 | ВЛ-6кВ Кузьменки РП 42 Супруты | 13.01.2023 09:00 | 13.01.2023 17:00 | Допуск бригады подрядчиков | 127 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
2 | Щекинский РЭС | Н.Захаровка | деревня | VN004-21002178 | ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП №4080 Н.Захаровка | 13.01.2023 09:00 | 13.01.2023 17:00 | Подключение ПУ | 32 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
3 | Щекинский РЭС | Н.Захаровка | деревня | VN004-21002179 | ВЛ-0,4кВ ф.2 МТП №4080 Н.Захаровка | 13.01.2023 09:00 | 13.01.2023 17:00 | Подключение ПУ | 21 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина
4 | Щекинский РЭС | Супруты | деревня | VN004-21002219 | ВЛ-0,4кВ ф.1 МТП №4361 Супруты д. | 13.01.2023 09:00 | 13.01.2023 17:00 | Подключение ПУ | 25 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор