## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Спасское (частично) | деревни | TP006-2101293 | МТП - 6 кВ №4341 Спасское | 07.11.2023 09:00 | 07.11.2023 17:00 | Капитальный ремонт | 20 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | Малынь (частично) | деревни | VN004-21002091 | ВЛ-0,4кВ МТП №4472 Малынь х.п ф.3 | 07.11.2023 09:00 | 07.11.2023 17:00 | Перенос ПУ | 66 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
2 | Щекинский РЭС | Лазарево,Ровки,Сумароково,Стублевка, Рязановка, Петровское, Красные Холмы,Грецовка,Львово, Липово, Ново-Никольское, Мясоедово, Черемошня , Полозово,Фоминка, Заря, Ломовка (частично) | деревни | VS010-2100080 | ВЛ-10кВ №1 ПС №279 Гайково | 07.11.2023 08:00 | 07.11.2023 15:30 | Работы городской сети | 1500 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И. | ЖКХ Лазарево, больница в д.Лазарево, школа д.Грецовка,школа д.Липово,ВНБ Фоминский,школа д.Сорочинка

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор