## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Краснополье, Пироговка-Соковнино,Русиновка Ясная поляна, Кочаки, Казначеевка, Грумант, Телятинки, Толстовская дубрава, п.Юбилейный | деревни | VS006-2100096 | ВЛ-6кВ ф5 ПС Малахово | 29.08.2023 11:00 | 29.08.2023 15:00 | Отключение для безопасного производства работ ОАО ЩГЭС | 936 чел |  |  | Согласовано администрация, зам.главы Макарова С.М.
2 | Щекинский РЭС | Орлово | деревни | TP006-2100812 | МТП-6кВ №4420 Орлово дер. | 29.08.2023 09:00 | 29.08.2023 17:00 | Капительный ремонт МТП | 70 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор