## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | д.Проскурено |  | МТП 4453 Проскурено | МТП 4453 Проскурено | 01.12.2020 10:00 | 01.12.2020 14:00 | Вырубка ДКР | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет
2 | д.Крюковка, д.Юрьевка, д.Спасское, д.Тележенка, д.Переволоки, д.Браженка, д.Потемкино, д.Нератное |  | ВЛ 6кВ №5 ПС Селиваново | ВЛ 6кВ №5 ПС Селиваново | 01.12.2020 10:00 | 01.12.2020 14:00 | Техобслуживание РЛ В МТП 4341 Спасское | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор