## шаблон для заполнения
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Примечание (наименование РЭС,служб) | Мероприятия | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
| Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | г.Советск | ул.Парковая, ул.Больничная. ул.Школьная | ЗТП-7 Парковая,14 | ЗТП-7 Парковая,14 | 26.05.2020 09:00 | 26.05.2020 17:00 | Устранение дефекта ТП | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Ремонт ТП
2 | п.Лазарево (частично), д.Ровки, д.Сумароково, д.Стублевка, д.Красные холмы, д.Грецовка, д.Рязановка, д.Петровское, д.Львово,д.Липово, д.Ново-Никольское, д.Мясоедово, д.Черемошня, дПолозово,д.Фоминка, д.Ломовка, д.Ржаво,д.Сороченка | Кратковременно, 5-10мин, на время переключений. | ВЛ 10 кВ №1 ПС Гайково | ВЛ 10 кВ №1 ПС Гайково | 26.05.2020 09:00 | 26.05.2020 17:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Для ОТКЛ и ВКЛ РЛ 408 , 404 РП Лазарево
3 | н.п. нет |  | ВЛ 10кВ отп.Прощеный колодезь ВЛ 10кВ РП41 Лазарево | ВЛ 10кВ отп.Прощеный колодезь ВЛ 10кВ РП41 Лазарево | 26.05.2020 09:00 | 26.05.2020 17:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Демонтаж перемычек от оп.№4а отп.РП 41 Лазарево в сторону оп №1 отп. Прощеный колодезь
4 | с.Крапивна |  | ВЛ 6 кВ №2 ПС Алимкин | ВЛ 6 кВ №2 ПС Алимкин | 26.05.2020 09:00 | 26.05.2020 17:00 |  | Щекинский РЭС |  | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | безопасное проведение работ (заявка ОАО ЩГЭС)

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор