## шаблон для заполнения
|  | Отключаемые потребители |  | Техническое место | Наименование оборудования | Дата отключения | Дата включения | Причина отключения (вид работ) | Количество обесточенных | СЗО наименования СЗО, питающей ТП, н.п. | МЕРОПРИЯТИЯ (установка РИСЭ, место установки, принадлежность РИСЭ, наименование резервной питающей ВЛ | Согласование с Администрацией, Водоканал | Примечание
№ п/п | Примечание (наименование РЭС,служб) | Наименование населенного пункта | Объект (улица,дом)
1 | Щекинский РЭС | Лукино | деревня | VN004-21002185 | ВЛ-0,4кВ ф.3 МТП №4275 Лукино дер. | 11.04.2023 09:00 | 11.04.2023 17:00 | Замена деревянных опор на жеезобетонные, монтаж СИП | 51 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
2 | Щекинский РЭС | Лукино | деревня | VN004-21002379 | ВЛ-0,4кВ_ф.2_МТП 4261 Лукино х.п. | 11.04.2023 09:00 | 11.04.2023 17:00 | Монтаж провода СИП на новые опоры, подключение кабельного выхода | 39 чел |  |  | Согласовано начальник сектора жизнеобеспечения Бодня П.И.
3 | Щекинский РЭС | Пришня(частично) | деревня | VS010-2100099 | ВЛ-10кВ ф.3 РП №48 Пришня | 11.04.2023 09:00 | 11.04.2023 17:00 | Отключение по заявке УМГ | 39 чел |  |  | Согласовано администрация, секретарь Переверзина

## Лист1
Устранение дефекта ТП | Без отключений | согласовано администрация. Социально-важных объектов нет | Вырубка ДКР
Устранение дефекта ВЛ | С отключением | согласовано администрация. Социально-важных объектов есть | Вырубка ДКР, перетяжка провода
Вырубка ДКР, перетяжка провода, замена опор
Вырубка ДКР, перетяжка провода, нумерация
Замена силового тр-ра
Допуск СМО для установки ПУ
Замена силового тр-ра и р/щита
Замена р/щита
Замена ввода
Вывоз и ултилизация порубочных материалов
Замена опор